TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN

Tuần 10: 08/11/2021 đến 13/11/2021

Bài 6: Thực hành: LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (tt)

- NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI:

      - Tìm hiểu chức năng của bảng điện:

- Bảng điện chính:

- Bảng điện nhánh:

      - Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện:

- Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí:

- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

- Các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện:

      - Lắp đặt mạch điện bảng điện:

- CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI:

- 1. Bảng điện có chức năng gì trong mạch điện? Có mấy loại bảng điện? 
    Mỗi loại bảng điện có nhiệm vụ gì trong mạng điện?

- 2. Trước khi vẽ sơ đồ lắp đặt, cần xác định một số yếu tố gì?

- 3. Các bước vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm những bước như thế nào?

- CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG:

      - Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điện bảng điện?

      - Em hãy vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện bảng điện?

- NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 6: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN (tt)

- Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:

- Nội dung và trình tự thực hành:

1. Tìm hiểu chức năng của bảng điện:

2. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện:

a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí:

- Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện:

3. Lắp đặt mạch điện bảng điện:

Lắp bảng điện được tiến hành theo quy trình sau:

Bước 1. Vạch dấu:

Bước 2. Khoan lỗ bảng điện:

Bước 3. Nối dây thiết bị điện của bảng điện:

- Đo và luồn dây dẫn qua lỗ luồn dây của bảng điện.

- Nối các đầu dây vào các thiết bị điện của bảng điện.

Bước 4. Lắp thiết bị điện vào bảng điện:

- Lắp các thiết bị điện lên bảng điện vào các vị trí trên bảng điện.

Bước 5. Kiểm tra:

- Kiểm tra bảng điện theo yêu cầu:

+ Lắp đặt thiết bị và đi dây theo đúng sơ đồ mạch điện.

+ Các mối nối chắc chắn.

+ Bố trí các thiết bị gọn, đẹp.

- Nối dây nguồn, kiểm tra mạch điện bằng bút thử điện.

- Vận hành thử mạch điện.

Dặn dò

- Các em chép phần NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập, khi đi học trở lại cô sẽ kiểm tra tập có thể sẽ lấy điểm nhé!

- Các em đọc bài và vẽ sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt (mỗi sơ đồ 5 lần) vô tập, chụp hình nộp cho GV.

- Học sinh đăng nhập vào trang K12online theo mã đăng nhập để học nội dung. (Lưu ý: Học sinh phải hoàn tất 100% mới được công nhận hoàn thành bài học trên hệ thống).