TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 24: 07/3/2022 đến 12/3/2022

MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9

BÀI 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN 
HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN (tiết 3)

- NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI:

1. DỤNG CỤ, VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN;

2. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH;

3. ĐÁNH GIÁ.

- CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI:

- 1. Hãy quan sát hình 9-1: Đèn cầu thang và cho biết cần chuẩn bị những vật liệu, thiết bị và chọn lựa dụng cụ như thế nào để lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn?

- 2. Hãy tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện hai công tắc ba cực điều khiền một đèn (hình 9-2).

- 3. Hãy hoàn thiện sơ đồ lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn.

- C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG:

- 1. Trình bày trình tự các bước xây dựng sơ đồ lắp đặt mạch điện khi biết sơ đồ nguyên lí của mạch điện đó.

- 2. Nêu quy trình lắp đặt mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. Yêu cầu nêu chi tiết cụ thể của từng bước công việc.

- 3. Vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện.

D. NỘI DUNG VIẾT BÀI

BÀI 9: THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN 
HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN

- Dụng cụ, vật liệu và thiết bị:

II. Nội dung và trình tự thực hành:

1. Vẽ sơ đồ lắp đặt:

2. Lập bảng dự trù vật liệu, thiết bị và lựa chọn dụng cụ:

3. Lắp đặt mạch điện:

Quy trình lắp đặt mạch điện đượ tiến hành như sau:

Bước 1: Vạch dấu

- Vạch dấu các vị trí thiết bị điện và đèn;

- Vạch dấu đường đi dây của mạch điện.

Bước 2: Khoan lỗ bảng điện

- Khoan lỗ bắt vít;

- Khoan lỗ luồn dây.

Bước 3: Lắp đặt thiết bị điện của bảng điện

- Xác định các cực của công tắc;

- Nối dây các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trên bảng điện.

Bước 4: Nối dây mạch điện

- Lắp đặt dây dẫn từ bảng điện ra đèn;

- Nối dây vào đui đèn.

Bước 5: Kiểm tra

- Kiểm tra sản phẩm đạt các tiêu chuẩn;

+ Lắp đặt đúng sơ đồ;

+ Các mối nối đảm bảo an toàn điện, chắc và đẹp;

+ Mạch điện đảm bảo thông mạch.

- Nối mạch điện vào nguồn điện và cho vận hành thử.

Dặn dò

- Các em chép phần NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập.

- Các em làm phần CÂU HỎI VẬN DỤNG, ÔN TẬP vào tập.

- Học sinh đăng nhập vào trang K12online theo mã đăng nhập để học nội dung nhé! (Lưu ý: Học sinh phải hoàn tất 100% mới được công nhận hoàn thành bài học trên hệ thống).