| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CỦ CHI TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN XƠ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Thái Mỹ, ngày 30 tháng 6 năm 2016 |

CÔNG TÁC TUYÊN TUYỀN
 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MÙA MƯA

Thực hiện văn bản số 829/GDĐT-TLTN ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi Về tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy mùa mưa và tổ chức hoạt động hè năm 2016 trên địa bàn huyện Củ Chi;

Vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của tất cả mọi người để làm mát, làm lạnh và phục vụ việc sản xuất, kinh doanh tăng cao; đặc biệt vào thời điểm này thời tiết thường có mưa giông, sấm sét nên làm tăng nguy cơ xảy ra các vụ cháy, nổ nguyên nhân do điện và sét đánh, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để đảm bảo an toàn PCCC trong mùa mưa, Hiệu trưởng đề nghị CB-GV-CNV nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung như sau:

1. Không dùng nhiều thiết bị tiêu thụ điện vượt quá khả năng chịu tải của các thiết bị điện và dây dẫn.

2. Không dùng đinh, dây thép để buộc giữ dây điện, không luồn dây điện qua mái lá, mái tôn, câu mắc điện tuỳ tiện, không đi dây dẫn điện qua tấm lót sàn hoặc treo trên tường, vách làm bằng vật liệu dễ cháy.

3. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị bệnh tâm thần,... sử dụng các thiết bị điện, đồ dùng điện trong nhà.

4. Không để các chất dễ cháy, như: mút xốp, giấy, bông, vải, sợi... gần các thiết bị, dụng cụ điện.

5. Khi lắp đặt hệ thống điện, các thiết bị tiêu thụ và bảo vệ điện phải tính toán, thiết kế theo đúng quy định về an toàn điện và PCCC.

6. Phải lắp đặt các thiết bị bảo vệ điện (aptomat, rơ le,…) có mức độ an toàn cao, tự động ngắt điện, chống quá tải, chập cháy cho đường dây điện và thiết bị điện trong nhà.

7. Trước khi ra khỏi phòng làm việc, khỏi nhà phải đóng, ngắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết và tắt hết các nguồn lửa, nguồn nhiệt.

8. Thường xuyên và định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện, các thiết bị điện; kiểm tra đột xuất khi phát hiện các nguy cơ, dấu hiệu mất an toàn về PCCC do điện và kịp thời khắc phục nhằm hạn chế các nguy cơ cháy, nổ xảy ra.

9. Nhà trường và gia đình phải bố trí lối thoát nạn an toàn hoặc các lối ra khẩn cấp ở ban công, lôgia, lối lên mái,…

10. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện PCCC để kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

11. Bộ phận Thư viện và Thiết bị bố trí các vật dụng, sách báo gọn gàng. Tránh để các vật liệu dễ cháy, gây cháy trong phòng.

Khi xảy ra cháy, nổ hoặc cần cứu nạn, cứu hộ gọi điện theo số máy khẩn cấp 114 để được cứu hộ.

Trên đây là một số nội dung cơ bản về phòng cháy chữa cháy đề nghị CB-GV-CNV nghiêm túc thực hiện./.

| NGƯỜI THỰC HIỆN Đỗ Chơn Tâm | HIỆU TRƯỞNG ( Đã ký) Nguyễn Văn Sanh |
| --- | --- |