BÀI : 2 ( 1 TIẾT )

VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG  ĐIỆN TRONG NHÀ

I/ Dây cáp điện :

a/ Khái niệm.

( SGK )

b/ Cấu tạo:

- Lõi dẫn điện ( có 1 lõi hay nhiều lõi.

- Lớp cách điện có nghiều lớp.

- Vỏ cáp : cao su, nhựa PVC.

( Tranh vẽ sgk )

c/ Phân loại :

* Cáp 1 lõi.

* Cáp nhiều lõi.

* Cáp trần.

* Cáp ngầm.

( Tranh vẽ sgk )

II/ Dây dẫn điện :

a/ Khái niệm :

b/ Phân loại:

* dây dẫn trần.

* Dây dẫn bọc cách điện .

* Dây dẫn  đơn

- Có 1 lõi, 1 sợi

- Có 1 lõi, nhiều sợi.

* Dây dẫn đôi:

- nhiều sợi nhỏ.

( Tranh vẽ sgk )

III/ Vật liệu cách điện:

a/ Khái niệm :

( sgk  )

b/ Điều kiện làm việc của vật liệu cách điện

– Độ bền điện.

- Tính chịu nhiệt.

- Tính cơ học.

- HS trả lời câu hỏi trong SGK.