Bài 46:

### MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

Máy biến áp một pha là thiết bị điện dùng để biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha.

1.Cấu tạo

a.Lõi thép: Làm bằng các lá thép kỹ thuật điện ghép lại thành một khối.

-Chức năng: Dùng để dẫn từ cho máy biến áp.

b.Dây quấn: Làm bằng dây điện từ quấn quanh lõi thép, giữa các vòng dây có cách điện với nhau và cách điện với lõi thép.

-Chức năng: Dùng để dẫn điện cho máy biến áp.

-Có hai loại dây quấn:

+ Dây quấn nối với nguồn điện có điện áp U1 gọi là dây quấn sơ cấp. Ký hiệu: N1

+ Dây quấn cấp điện ra sử dụng có điện áp U2 gọi là dây quấn thứ cấp. Ký hiệu: N2

2.Nguyên lý làm việc

HS tự đọc SGK/159-160

3.Số liệu kỹ thuật

- Công suất định mức, đơn vị là VA (Vôn ampe), kVA (kilô Vôn ampe)

- Điện áp định mức, đơn vị là V.

- Dòng điện định mức, đơn vị là A.

4.Sử dụng

Máy biến áp một pha có cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng, ít hỏng, dùng để tăng hoặc giảm điện áp, được sử dụng nhiều trong gia đình, các loại đồ dùng điện và điện tử.

Khi sử dụng cần chú ý: HS học SGK/160