UBND QUẬN 7

 **TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ**

 **NGUYỄN THỊ THẬP**

**NỘI DUNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN Từ 2.2 đến 18.2.2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Công Nghệ**  | **9** | **Bài 9 : Mạch đèn cầu thang ( 3 tiết )****Vẽ sơ đồ mạch điện bài 9 ( lý thuyết và thực hành ) gồm có: 1 cầu chì bảo vệ, hai công tắc 3 cực ở xa nhau điều khiển một đèn.****C:\Users\Administrator\Desktop\CN 9- 9A-SĐMĐ- SĐLT-Cau thang resize.jpg****C:\Users\Administrator\Desktop\SĐMĐ- SĐTH-Cau thang resize.jpg****Bảng dự trù vật liệu của mạch đèn cầu thang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thiết bị** | **Số lượng** |
| **1** | **Bảng điện nhựa** | **2 cái** |
| **2** | **Cầu chì** | **1 cái** |
| **3** | **Công tắc 3 cực (3 chấu)** | **2 cái** |
| **4** | **Chuôi đèn**  | **1 cái** |

 |

 *Quận 7, ngày 2 tháng 2 năm 2021*