| Tuần: | 01 (06/09 =>12/09) | BÀI 1: GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG |
| --- | --- | --- |
| Tiết: | 01 |  |

I. Vai trò vị trí của nghề điện dân dụng trong sản xuất và đời sống:

- Gắn với hầu hết các hoạt động trong sản xuất và đời sống.

- Nghề điện dân dụng rất đa dạng

- Góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước.

II. Đặc điểm và yêu cầu của nghề.

1) Đối tượng lao động của nghề điện dân dụng:

- Thiết bị bảo vệ đóng cắt và lấy điện.

- Nguồn điện một chiều và xoay chiều điện áp thấp dưới 380V.

- Thiết bị đo lường điện.

- Vật liệu và dụng cụ làm việc của nghề điện.

- Các loại đồ dùng điện.

2) Nội dung lao động của nghề điện dân dụng.

- Bao gồm các lính vực:

+ Lắp đặt mạng điện sản xuất, sinh hoạt.

+ Lắp đặt trang thiết bị sản xuất và sinh hoạt.

+Bảo dưỡng, vận hành, sửa chữa, khắc phục sự cố về điện.

3) Điều kiện làm việc của nghề điện dân dụng.

+ Thường được thực hiện trong nhà.

+ Có những công việc thực hiện ngoài trời.

+ Có những công việc cần trèo cao, đi lưu động

+ Làm việc gần khu vực có điện dễ gây nguy hiểm đế tính mạng.

4) Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động: Kiến thức; Kĩ năng; Thái độ; Sức khỏe.

5)Triển vọng của nghề.

6)Những nơi đào tạo nghề.

7)Những nơi hoạt động.

Tìm tòi mở rộng: (về nhà): Tìm hiểu một số nơi đào tạo nghề điện.

| Tuần: | 02 (13/09 =>19/09) | Bài 2: VẬT LIỆU ĐIỆN DÙNG TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ |
| --- | --- | --- |
| Tiết: | 01 |  |

I/ Dây dẫn điện :

1/ Phân loại : Gồm:

- Dây dẫn trần

- Dây dẫn bọc cách điện .

- Dây dẫn lõi nhiều sợi

- Dây dẫn lõi một sợi .

Vận dụng: Mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn nào?

2/ Cấu tạo : Gồm :

+Vỏ cách điện : được làm bằng chất cách điện tổng hợp PVC

+ Lõi : được làm bằng chất đồng hoặc nhôm.

3/ Sử dụng : Trong quá trình sử dụng cần chú ý sau:

+ Phải kiểm tra vỏ bọc cách điện.

+ Khi nối dây phải đảm bảo an tồn.

II/ Dây cáp điện :

1/ Cấu tạo. Gồm : Lõi cáp; vỏ cách điện; vỏ bảo vệ .

Trong thực tế có cáp một lõi và cáp nhiều lõi

2/ Sử dụng: Dùng để lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối đến mạng điện trong nhà .

III/ Vật liệu cách điện:

- Cần đạt các yêu cầu sau : Độ cách điện cao, chụi nhiệt tốt, chống ẩm tốt và có độ bền cơ học cao.

- Sử dụng hợp lý và tiết kiệm vật liệu kĩ thuật điện.

- Có ý thức thực hiện đúng vệ sinh, không vứt bỏ bừa bãi, tận dụng phế liệu để tái sinh

Tìm tòi mở rộng: (về nhà)

Hãy sưu tầm mẫu vật các loại dây dẫn điện và dây cáp điện.