NỘI DUNG BÀI GHI

CÁC EM GHI VÀO VỞ

Bài 46

MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

I – Cấu tạo

Gồm 2 bộ phận chính :

1. Lõi thép

+ Làm bằng các lá thép kĩ thuật điện

+ Dùng để dẫn từ .

2. Dây quấn

+ Làm bằng dây điện từ  quấn quanh lõi.Có 2 dây quấn :

+ Dây quấn nối với nguồn điện có điện áp U1 gọi là dây quấn sơ cấp.

+ Dây quấn lấy điện ra sử dụng có điện áp U2 gọi là dây quấn thứ cấp.

- Dây quấn sơ cấp có N1 vòng dây. Dây quấn thứ cấp có N2 vòng  dây.

II. Nguyên lí làm việc (giảm tải)

III . Các số liệu kỹ thuật :

+ Công suất định mức, đơn vị là VA (là vôn ampe)

+ Điện áp định mức, đơn vị là V

+ Dòng điện định mức, đơn vị là A

III . Các số liệu kỹ thuật :

+ Công suất định mức, đơn vị là VA (là vôn ampe)

+ Điện áp định mức, đơn vị là V

+ Dòng điện định mức, đơn vị là A

IV . Sử dụng:

+ Cấu tạo đơn giản, sử dụng dễ dàng, ít hỏng .

+ Dùng để tăng hoặc giảm điện áp, sử dụng nhiều trong gia đình và trong các đồ dùng điện và điện tử .

+ Để máy biến áp làm việc tốt, bền lâu, khi sử dụng cần chú ý:

a/ Điện áp đưa vào máy biến áp không được lớn hơn Uđm

b/ Không để máy biến áp làm việc quá công sức định mức

c/ Đặt máy biến áp nơi sạch sẽ, khô ráo, thoáng gió và ít bụi .

d/ Máy mới mua hoặc để lâu ngày không sử dụng, trước khi dùng cần phải dùng bút thử điện kiểm tra điện có rò ra vỏ không .